## QID-OPERACAO
QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
ITENS | MANUTENÇÃO | CONSERVAÇÃO
Centro de Operações da Concessionária e Centro de Controle Operacional | Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
| Todas as edificações e instalações operacionais, postos e delegacias da PRE e Postos de Fiscalização do DER-PI deverão seguir as exigências de acessibilidade da NBR-9050/2004 da ABNT. | Todas as edificações e instalações operacionais, postos e delegacias da PRE e Postos de Fiscalização da ANTT deverão seguir as exigências de acessibilidade da NBR-9050/2004 da ABNT.
Equipamentos e veículos da administração | Os móveis, equipamentos e veículos utilizados para a administração da CONCESSÃO deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | Os móveis, equipamentos e veículos utilizados para a administração da CONCESSÃO deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
Sistemas de controle de tráfego | Para avaliar a qualidade do serviço, a somatória do tempo de interrupção dos sistemas de detecção e sensoriamento de pista, de PMVs fixos, de monitoração ambiental não poderá ser superior a 24 horas por mês, em cada sistema. | Para avaliar a qualidade do serviço, a somatória do tempo de interrupção dos sistemas de detecção e sensoriamento de pista, de PMVs fixos, de monitoração ambiental e de CFTV não poderá ser superior a 24 horas por mês, em cada sistema.
| Os recursos a serem alocados para realizar os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego, de 90 minutos. | Os recursos a serem alocados para realizar os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego, de 90 minutos.
| Com a relação à inspeção de tráfego, em qualquer ponto da RODOVIA a somatória dos atrasos com relação à frequência estabelecida, a cada 4 viaturas, não poderá ser superior a 1 hora. | Com a relação à inspeção de tráfego, em qualquer ponto da RODOVIA a somatória dos atrasos com relação à frequência estabelecida, a cada 4 viaturas, não poderá ser superior a 1 hora.
| Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
Sistemas de Atendimento ao Usuário | O nível de desempenho estabelecido para o serviço de atendimento médico de emergência é o seguinte: | O nível de desempenho estabelecido para o serviço de atendimento médico de emergência é o seguinte:
| · Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 45 / 15 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos; | · Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 45 / 15 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos;
| · Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 80 / 70 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos. | · Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 60 minutos, em 100 % das ocorrências mensais.
| Para o socorro mecânico, o nível de desempenho é o seguinte: | Para o socorro mecânico, o nível de desempenho é o seguinte:
| · Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 50 / 20 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos; | · Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 50 / 20 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos;
| · Serviço de guincho pesado, com tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 80 / 75 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos; | · Serviço de guincho pesado, com tempo máximo de chegada ao local igual a 90 / 80 / 75 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos;
| Para o atendimento de incidentes, o nível de desempenho é o seguinte: | Para o atendimento de incidentes, o nível de desempenho é o seguinte:
| · 1 conjunto a cada 170 km, aproximadamente, com tempo máximo de chegada ao local igual a 120 / 105 / 90 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos; | · 1 conjunto a cada 170 km, aproximadamente, com tempo máximo de chegada ao local igual a 120 / 105 / 90 minutos, em 100 % das ocorrências mensais para os primeiros 5 anos /os 10 seguintes /os últimos 10 anos;
| Os sistemas de emergência deverão funcionar permanentemente, atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos seus equipamentos, pessoal e veículos, não devendo estes elementos e equipamentos, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | Os sistemas de emergência deverão funcionar permanentemente, atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos seus equipamentos, pessoal e veículos, não devendo estes elementos e equipamentos, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
| O boletim periódico deverá ser editado mensalmente. | O boletim periódico deverá ser editado mensalmente.
| O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto no Decreto Federal no 6.523/2008. | O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto no Decreto Federal no 6.523/2008.
Sistemas de pedágio e controle da arrecadação | Os recursos materiais e humanos do sistema de arrecadação de pedágio deverão ser dimensionados em função do tráfego previsto, de modo a atender um padrão mínimo de serviço, expresso pelos seguintes indicadores: | Os recursos materiais e humanos do sistema de arrecadação de pedágio deverão ser dimensionados em função do tráfego previsto, de modo a atender um padrão mínimo de serviço, expresso pelos seguintes indicadores:
| · Tempo de cobrança da tarifa, definido como o tempo necessário à operação manual ou automática de cobrança pelo arrecadador ou por equipamento específico, contado entre o instante da chegada do usuário à cabine e a sua liberação através do semáforo: máximo de 15 segundos, em 85 % dos casos; nos 15 % restantes, o tempo não deverá exceder a 1 minuto; | · Tempo de cobrança da tarifa, definido como o tempo necessário à operação manual ou automática de cobrança pelo arrecadador ou por equipamento específico, contado entre o instante da chegada do usuário à cabine e a sua liberação através do semáforo: máximo de 15 segundos, em 85 % dos casos; nos 15 % restantes, o tempo não deverá exceder a 1 minuto;
| · Tempo de espera na fila, definido como o tempo contado entre a chegada de um veículo à praça de pedágio e o seu posicionamento junto à cabine de cobrança: não superior a 1,0 minuto em 85 % dos casos; nos 15 % restantes, o tempo não deverá exceder a 5,0 minutos. | · Tempo de espera na fila, definido como o tempo contado entre a chegada de um veículo à praça de pedágio e o seu posicionamento junto à cabine de cobrança: não superior a 1,0 minuto em 85 % dos casos; nos 15 % restantes, o tempo não deverá exceder a 5,0 minutos.
| Em qualquer condição ou período da CONCESSÃO, qualquer veículo não deverá permanecer na fila das praças de pedágio por mais de 5,0 minutos e as filas máximas nas praças de pedágio não deverão ultrapassar 300 metros de extensão, limite que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Caso a CONCESSIONÁRIA observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento. | Em qualquer condição ou período da CONCESSÃO, qualquer veículo não deverá permanecer na fila das praças de pedágio por mais de 5,0 minutos e as filas máximas nas praças de pedágio não deverão ultrapassar 300 metros de extensão, limite que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Caso a CONCESSIONÁRIA observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.
| Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos, deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite. O nível de iluminação em qualquer ponto de uma superfície iluminada não deve ser inferior a 75 % do nível previsto em projeto. | Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos, deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite. O nível de iluminação em qualquer ponto de uma superfície iluminada não deve ser inferior a 75 % do nível previsto em projeto.
1.1.1 Sistema de comunicação | O sistema de comunicação deverá abranger toda a RODOVIA e deverá integrar todos os diversos serviços do sistema operacional. Todos seus equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | O sistema de comunicação deverá abranger toda a RODOVIA e deverá integrar todos os diversos serviços do sistema operacional. Todos seus equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
| Em qualquer condição ou período da CONCESSÃO, o serviço de telefonia de emergência, com todas suas caixas de chamada deverá operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias. Qualquer call box que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. | Em qualquer condição ou período da CONCESSÃO, o serviço de telefonia de emergência, com todas suas caixas de chamada deverá operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias. Qualquer call box que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas.
| O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto no Decreto Federal no 6.523/2008. | O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto no Decreto Federal no 6.523/2008.
Sistema de pesagem | Todas as balanças fixas e móveis deverão ser objeto de permanente aferição pelo INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano. | Todas as balanças fixas e móveis deverão ser objeto de permanente aferição pelo INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano.
| Os postos de pesagem fixos e as balanças móveis deverão, a critério do DER-PI , operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana. | Os postos de pesagem fixos e as balanças móveis deverão, a critério do DER-PI , operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana.
| Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
| Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas ou móveis que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. Qualquer balança, fixa ou móvel, não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação do DER-PI . | Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas ou móveis que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. Qualquer balança, fixa ou móvel, não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação do DER-PI .
| Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade. | Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade.
Sistema de guarda e vigilância patrimonial | O sistema de guarda e vigilância patrimonial deverá funcionar permanentemente, atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessários e adequados, não devendo, em qualquer momento, estes equipamentos ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. | O sistema de guarda e vigilância patrimonial deverá funcionar permanentemente, atendendo às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessários e adequados, não devendo, em qualquer momento, estes equipamentos ter idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.

## QID
QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
| IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO | MANUTENÇÃO | CONSERVAÇÃO | MONITORAÇÃO
PAVIMENTO | Ao longo da fase de RECUPERAÇÃO, o pavimento flexível da RODOVIA deverá ser gradualmente recuperado, de forma que sejam cumpridos os seguintes limites: | Ao longo de toda a fase de Manutenção da rodovia, o pavimento flexível da rodovia deverá ser objeto de intervenções de forma que sejam sempre cumpridos os seguintes limites: | O programa de inspeções das condições do pavimento da rodovia deverá ser sistemático e contínuo, de modo a avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de conservação preventivas e corretivas. Estas inspeções deverão ter programação regular, e deve ser intensificada em períodos chuvosos, de modo a reduzir o tempo de permanência de possíveis defeitos. | A monitoração deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da monitoração. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
| a) Largura mínima das pistas de rolamento, ao final do quinto ano de CONCESSÃO, de acordo com o especificado nas normas para o Projeto geométrico de rodovias rurais, do DNIT; extensões com 3ª faixa de tráfego poderão ter tratamento diferenciado; | - Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas;
| b) Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas; | - Desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento; de até 5 mm | Deverão ser cumpridos os seguintes limites:
| c) Ausência de áreas exsudadas superiores a 1 m²; | - Ausência de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, superiores a 7 mm; | - Permanência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, nas pistas, acostamentos e faixas de segurança, com dimensões ou em condições que representem risco à segurança do tráfego: prazo máximo de 3 horas;
| d) Deflexão característica (Dc) máxima de 50 x 10-2 mm no final do 5° ano; | - Irregularidade longitudinal máxima de 3,0 (três) m/km, em 100% da rodovia. | - Permanência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, nas pistas, acostamentos e faixas de segurança, nas demais situações: prazo máximo de 12 horas;
| e) Ausência de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento, no final do 5° ano, e nunca superior a 5,0 cm entre o final dos TRABALHOS INICIAIS e o final do 5° ano; | O cálculo da Irregularidade longitudinal deverá ser feita por análise estatística, realizada por faixa de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) até 10 (dez) km de extensão, obedecendo os seguintes critérios: | - Sepultamento de animais mortos removidos das pistas: prazo máximo de 24 horas;
| f) Condições de superfície por subtrecho homogêneo: | - 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância de 10%; | - Remoção de cargas caídas ou derramadas na pista: tempo máximo compatível com a magnitude da ocorrência e a natureza da carga (sinalização de acidente em 3hs e remoção completa da carga em até 24 h);
| · Ausência total de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, superiores a 7 mm, no final do quinto ano; | - 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido; | - Permanência de panelas, depressões, abaulamentos ou deformações plásticas no pavimento flexível: prazo máximo de 12 horas, em tempo seco, ou de 24 horas, no caso de tempo chuvoso;
| · Índice de Gravidade Global: IGG ≤ 30, no final do quinto ano; | - A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido. | - Ausência de selagem em juntas e trincas do pavimento rígido: prazo máximo de 7 dias;
| · Ausência de área afetada por trincas interligadas de classe 3, no final do quinto ano; | Entende-se por valores individuais a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada lance de integração. | - Permanência de placas de pavimento rígido com panelas, buracos ou, ainda, bordos quebrados em que se caracterize, a critério do DER-PI / SETRANS; problema de segurança dos usuários: prazo máximo de 12 horas, em tempo seco, ou de 24 horas, no caso de tempo chuvoso.
| · Porcentagem de área trincada máxima: | - Ausência de áreas afetadas por trincas interligadas de classe 3;
| · 15 % em, no mínimo, 40 % da RODOVIA e 20 % no restante, no final do segundo ano; | - Percentagem de área trincada (TR) máxima de 10%, em 100% da rodovia;
| · 15 % em, no mínimo, 60 % da RODOVIA e 20 % no restante, no final do terceiro ano; | - Número Estrutural Mínimo (SNC) de 4,7 (quatro inteiros e sete décimos)
| · 15 % em, no mínimo, 80 % da RODOVIA e 20 % no restante, no final do quarto ano; | - IGG < 30 (trinta)
| · 15 % em 100 % da RODOVIA, no final do quinto ano. | - VRD (valor da resistência à derrapagem) situado no intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco). Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite máximo.
| g) Condições de superfície em pontos isolados: | - Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60 (seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm. Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite máximo.
| · Ausência total de panelas e afundamentos plásticos; | Os segmentos homogêneos devem atender simultaneamente condições de tráfego, estrutura do pavimento e respostas de natureza estrutural e funcional, com extensões de até 10 (dez) km justificadas pelo método das diferenças acumuladas da AASHTO.
| h) Condições de conforto por subtrecho homogêneo, no que tange à irregularidade longitudinal máxima: | Para os pavimentos rígidos, o ICP – Índice de Condição do Pavimento, calculado a cada trecho de 1 (um) km de extensão deverá ser superior a 70 (setenta) em 100% da rodovia. Além disso, qualquer amostra individual deverá apresentar valor superior a 40 (quarenta), em qualquer período de avaliação. Para a avaliação do ICP, deverá ser seguida a Norma DNIT 062/2004-PRO.
| · 2,7 m/km em, no mínimo, 35 % da RODOVIA e 4,0 m/km no restante, no final do segundo ano; | Três meses antes do advento do termo contratual e até o final do Prazo da Concessão Patrocinada, os pavimentos das vias que integram o Sistema Rodoviário deverão apresentar, para cada um dos segmentos definidos na Tabela I do Anexo 5, os seguintes limites para os indicadores TR, IRI e SNC:
| · 2,7 m/km em, no mínimo, 60 % da RODOVIA e 4,0 m/km no restante, no final do terceiro ano; | - Percentagem de área trincada (TR) máxima: 0% em 100% das rodovias
| · 2,7 m/km em, no mínimo, 80 % da RODOVIA e 4,0 m/km no restante, no final do quarto ano; | - IRI < 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) m/km em pelo menos 80% da extensão das rodovias e IRI < 3,0 (três) m/km no restante
| · 2,7m/km em 100 % da RODOVIA, no final do quinto ano. | - SNC mínimo de 5,2 (cinco inteiros e dois décimos) em pelo menos 80% da extensão das rodovias e pelo menos 4,7 (quatro inteiros e sete décimos) no restante.
Além dos limites estabelecidos, o pavimento das pistas, dos acostamentos e das faixas de segurança deverá se encontrar, permanentemente, com ausência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, nas pistas, nos acostamentos e nas faixas de segurança.
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | A sinalização horizontal existente não deverá ter, em nenhum momento, em qualquer elemento, índice de retrorrefletância inferior a 100 mcd/lx/m2. No decorrer da fase de RECUPERAÇÃO da RODOVIA, deverão ser cumpridos os seguintes limites para a sinalização horizontal: | Ao longo de toda a fase de MANUTENÇÃO da RODOVIA,até o término no vigésimo quinto ano de CONCESSÃO, a sinalização horizontal não deverá ter, em nenhum momento, em qualquer elemento, índice de retrorrefletância inferior a 150 mcd/lx/m2. Em nenhuma situação, após serviços executados no pavimento, a RODOVIA será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. | O programa de inspeções das condições da sinalização e dos dispositivos de segurança deverá avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de conservação preventivas e corretivas. | A monitoração deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da MONITORAÇÃO. Os parâmetros e processos de monitoração previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
| · 130 mcd/lx/m2 em, no mínimo, 50 % da RODOVIA, no final do terceiro ano; |  | Deverão ser cumpridos os seguintes limites:
| · 130 mcd/lx/m2 em 100 % da RODOVIA, no final do quinto ano. |  | - Recomposição ou reposição de sinalização horizontal deficiente, a partir de evento que a tenha comprometido ou da constatação de desgaste normal: prazo máximo de 72 horas;
| Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES. |  | - Reposição ou recuperação de sinalização vertical ou aérea ausente ou deteriorada: prazo máximo de 7 dias para a sinalização de informação e orientação e de 72 horas para a sinalização vertical de advertência e de regulamentação;
| A sinalização vertical e aérea deverá atender ao índice mínimo de retrorrefletância de 85 % do valor inicial para as películas das placas, de acordo com a NBR 14644: |  | - Recomposição ou reparo em dispositivos de segurança (defensas metálicas, barreiras em concreto, etc.): prazo máximo de 24 horas em situações que ofereçam risco ao usuário e de 72 horas nos demais casos e para os demais itens complementares.
· para 50 % das placas da rodovia, no mínimo, no final do terceiro ano;
· os 50 % restantes das placas no final do quinto ano.
Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a RODOVIA será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras.
OAE | As OAEs da RODOVIA deverão receber os serviços previstos de reparação, reforma e reforço com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados da MONITORAÇÃO, de modo a garantir a segurança dos usuários. Todos os serviços previstos deverão ser realizados até o final do quinto ano da CONCESSÃO. | Ao longo de toda a fase de Manutenção da rodovia, as OAE’s deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade; ou seja; as condições físicas e estruturais devem estar preservadas, as condições de uso não devem comprometer a função da drenagem, as condições de proteção da armadura, de apoio, etc. devem estar preservadas) | O programa de inspeções das condições das OAE’s deverá avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de conservação preventivas e corretivas. | A monitoração deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da monitoração. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
Deverão ser cumpridos os seguintes limites:
- Permanência de junta de dilatação danificada: prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- Permanência de aparelho de apoio danificado ou com deformação excessiva: prazo máximo de 7 (sete) dias;
- Permanência de vegetação nas juntas de dilatação ou junto aos aparelhos de apoio: prazo máximo de 7 (sete) dias;
- Permanência de áreas deterioradas, com vestígio de oxidação ou com pintura danificada nas barreiras: prazo máximo de 7 (sete) dias;
- Permanência de dispositivo de drenagem obstruído: prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;
- Permanência de áreas danificadas nas barreiras, por acidentes ou outra situação em que se caracterize, a critério do DER-PI / SETRANS, ameaça à segurança dos usuários ou da população lindeira: prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- Limpeza da superfície: no mínimo, uma vez a cada 2 anos;
- Limpeza dos dispositivos de drenagem: no mínimo, duas vezes ao ano;
- Pintura das barreiras: no mínimo, uma vez a cada 2 anos;
Em nenhuma situação, após serviços de conservação, a rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras.
SISTEMAS DE DRENAGEM E OAC | Os sistemas de drenagem e OACs da RODOVIA deverão receber os serviços previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos TRABALHOS INICIAIS e na MONITORAÇÃO da RODOVIA, de modo a garantir a segurança dos usuários. Todos os serviços previstos deverão ser realizados até o final do quinto ano da CONCESSÃO. | Ao longo de toda a fase de Manutenção da rodovia, o sistema de drenagem e OAC’s deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade; ou seja; as condições físicas e estruturais estejam preservadas,, as condições de uso não devem comprometer a função da drenagem, as condições de proteção da armadura, de apoio, etc. estejam preservadas). | O programa de inspeções das condições do sistema de drenagem e OAC’s deverá avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de conservação preventivas e corretivas. | A monitoração deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da monitoração. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança
Deverão ser cumpridos os seguintes limites:
- Permanência de dispositivo de drenagem ou OAC obstruído ou com problemas que prejudiquem seu funcionamento pleno: prazo máximo de 72 horas;
- Permanência de dispositivo de drenagem ou OAC com problemas, sem prejuízo de seu funcionamento pleno: prazo máximo de 7 dias.
- Limpeza geral do sistema de drenagem e OAC’s da plataforma: no mínimo, 4 vezes ao ano;
- Limpeza geral do sistema de drenagem e OAC’s fora da plataforma; no mínimo, uma vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas;
- Limpeza geral de drenos: no mínimo, uma vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas;
- Limpeza geral de bueiros e galerias: no mínimo, uma vez ao ano.
TERRAPLENOS E ESTRUITURA DE CONTENÇÃO | Os terraplenos e obras de contenção da RODOVIA deverão receber os serviços previstos de recuperação, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos TRABALHOS INICIAIS e na MONITORAÇÃO da RODOVIA, de modo a garantir a segurança dos usuários. Todos os serviços previstos deverão ser realizados até o final do quinto ano da CONCESSÃO. | Ao longo de toda a fase de Manutenção da rodovia, os terraplenos e obras de contenção deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência, ou seja, as condições físicas e estruturais devem estar preservadas, as condições de uso não devem comprometer a função e as condições de proteção devem estar preservadas. | Os padrões dos serviços de conservação dos terraplenos e estruturas de contenção deverão respeitar os seguintes limites: | A MONITORAÇÃO deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da monitoração. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
- Remoção de material proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma: no máximo, 6 (seis) horas, em geral, ou compatível com a magnitude da ocorrência, demonstrado em relatório individual a ser apresentado em cada situação;
- Selagem de trincas em terraplenos: 24 (vinte e quatro) horas;
- Execução de reparos nas estruturas de contenção: prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas;
- Recomposição de erosão em corte ou aterro: no máximo, 72 (setenta e duas) horas, exceto quando necessário o retaludamento, programado como serviço de Manutenção;
- Limpeza dos dispositivos de drenagem das estruturas de contenção: no mínimo, 2 (duas) vezes ao ano;
- Execução de reparos nas estruturas de contenção: prazo máximo de 7 (sete) dias.
CANTEIRO CENTRAL E FAIXAS DE DOMÍNIO | Todos os acessos da RODOVIA deverão ser regularizados até o final do quinto ano da CONCESSÃO. | Ao longo de toda a fase de Manutenção da rodovia, o canteiro central / rotatórias etc. e a faixa de domínio deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com suas funcionalidades preservadas, de modo a prestar serviço adequado aos usuários. | Deverão ser cumpridos os seguintes limites: | A MONITORAÇÃO deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da MONITORAÇÃO. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
| Todas as ocupações irregulares deverão ter laudo apresentado à ANTT até o final do terceiro ano de CONCESSÃO e as desocupações autorizadas pela ANTT, em função da previsão dos valores para indenizações, deverão ser realizadas até o final do quinto ano da CONCESSÃO. |  | - Vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, Praças de Pedágio e Postos de Pesagem) com comprimento inferior a 10 cm;
- Vegetação rasteira com comprimento inferior a 30 cm nos demais locais da faixa de domínio, numa largura mínima de 4,0 m do bordo da pista;
- Remoção de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos, etc., ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença: prazo máximo de 24 horas;
- Remoção da massa verde, produto dos serviços de capina, poda ou roçada do revestimento vegetal da faixa de domínio para local previamente determinado: prazo máximo de 48 horas;
- Reparos, substituição ou implantação de cercas em locais com problemas: prazo máximo de 24 horas;
- Comunicação à PRF e notificação do autor, no caso de ocupação irregular da faixa e domínio ou acesso não autorizado à rodovia: prazo máximo de 48 horas;
- Execução de roçada: no mínimo, 4 vezes ao ano;
- Execução de capina manual: no mínimo, 4 vezes ao ano;
- Recomposição de cobertura vegetal: no mínimo, uma vez ao ano;
- Despraguejamento manual de gramados: no mínimo, duas vezes ao ano;
- conservação de aceiros: no mínimo uma vez ao ano;
- conservação de árvores e arbustos: no mínimo, uma vez ao ano.
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  | Ao longo de toda a fase de MANUTENÇÃO, do início até o término do vigesimo quinto ano de CONCESSÃO, as edificações e instalações operacionais deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com suas funcionalidades preservadas, de modo a prestar serviço adequado aos usuários. Mantendo as condições de uso iguais às apresentadas na aceitação das instalações. | Deverá ser cumprido o seguinte limite: | A MONITORAÇÃO deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida no cronograma de execução, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da MONITORAÇÃO. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários.
· Ausência de qualquer condição relacionada aos serviços previstos no item Escopo dos serviços, que demonstre deficiência de conservação em edificação ou instalação operacional específica.
SISTEMAS DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO | Os sistemas de iluminação previstos para a RODOVIA deverão ser implantados de acordo com o estudo realizado nos TRABALHOS INICIAIS, aceito pela ANTT, com a priorização estabelecida, até o final do quinto ano de CONCESSÃO. | Ao longo de toda a fase de manutenção da rodovia, os sistemas de energia e iluminação deverão ser objetos de intervenções de forma que se apresentem sempre com suas funcionalidades preservadas, de modo a prestar serviço adequado aos usuários, ou seja, o nível de iluminação normativo de cada ambiente deve sempre ser preservado; os reparos necessários devem ocorrer em no máximo 48 horas. | Deverá ser cumprido o seguinte limite: | A MONITORAÇÃO deverá ser realizada, no mínimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal técnico qualificado, com apresentação dos correspondentes relatórios imediatamente após a conclusão da MONITORAÇÃO. Os parâmetros e processos de MONITORAÇÃO previstos não devem ser entendidos como limitadores de outras possíveis avaliações que se mostrem necessárias. O fundamental é o oferecimento de serviço adequado aos usuários, com conforto e segurança.
Presença de qualquer condição (ausência de providências relacionadas aos serviços previstos) que demonstre deficiência de conservação em sistema específico: no máximo, uma vez a cada 3 meses.